Отчет об исполнении Предписания № 4811-5 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара»

Отделения надзорной деятельности по Комсомольскому району Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧР России по Хабаровскому краю

П. 1. В пищеблоке и прачечной двери не соответствуют  пределу огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах, а именно EI 30 – ВЫПОЛНЕНО в сентябре 2015 года.

П. 2. В помещениях учреждения (групповые ячейки со спальными помещениями и общий коридор, кабинеты) применено напольное покрытие – НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ до июля 2016 года.

П. 3. Помещение компенсирующей группы не имеет эвакуационного выхода – ВЫПОЛНЕНО в августе 2015 года.

П. 4. Высота эвакуационного выхода № 1 менее 1,9 метра (а именно 1,7 метра) – ПРОЕКТОМ ЗДАНИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.

П.5. Высота эвакуационного выхода № 2 менее 1,9 метра (а именно 1,85 метра) – ПРОЕКТОМ ЗДАНИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.